Василения Иван. 21ПГ. Вариант 4.

| Символ | Обозначение |
| --- | --- |
|  | Датчик температуры измерительный. Температура наружного воздуха Датчик температуры наружного воздуха QAM 2112, Siemens |
|  | Датчик температуры измерительный. Температура приточного воздуха Датчик температуры наружного воздуха QAM 2112, Siemens |
|  | Датчик температуры измерительный. Температура обратной воды калорифера. Датчик температуры обратной воды калорифера QAE2112, Siemens |
|  | Датчик температуры сигнальный. Термостат калорифера Термостат капиллярный защиты калорифера от замерзания QAF 65.3, Siemens |
|  | Датчик температуры измерительный. Температура вытяжного воздуха. Датчик температуры наружного воздуха QAM 2112, Siemens |
|  | Датчик дифференциального давления сигнальный. Перепад давления на фильтре. Датчик перепада давления фильтра QBM81, Siemens |
|  | Датчик давления сигнальный. Реле «сухого хода» насоса Реле давления воды KPI35, Danfoss |
|  | Датчик дифференциального давления сигнальный. Перепад давления вентилятора П1.1 Датчик перепада давления вентилятора П1.1 QBM81, Siemens |
|  | Датчик дифференциального давления сигнальный. Перепад давления вентилятора B1.1 Датчик перепада давления вентилятора B1.1 QBM81, Siemens |  |
|  | Датчик дифференциального давления сигнальный. Перепад давления вентилятора B2.1 Датчик перепада давления вентилятора B2.1 QBM81, Siemens |  |
|  | Датчики концентрации загазованности по оксиду углерода УО-100, 12шт |
|  | Привод воздушной заслонки NF24-SR, Belimo Управление заслонкой приточного воздуха |
|  | Привод воздушной заслонки NF24-SR, Belimo Управление приводом заслонки рециркуляции |
|  | Привод воздушной заслонки NF24-SR, Belimo Управление заслонкой вытяжного воздуха |
|  | Привод трехходового клапана AME, Danfoss Управление приводом трехходового клапана |
|  | Мотор. Управление насосом калорифера. |
|  | Мотор. Управление вентилятором П1.1 |
|  | Мотор. Управление вентилятором B1.1 |
|  | Мотор. Управление вентилятором B2.1 |
|  | Вентиляционная установка B2.1 |
|  | Вентиляционная установка B1.1 |
|  | Вентиляционная установка П1.1 |
|  | Регулятор скорости (частотный преобразователь), 2шт |
|  | Сигнализирующее устройство изменения концентрации |
|  | Фильтр |
|  | Калорифер |
|  | Насос калорифера |